[bookmark: _GoBack]货物清单
货物采购清单如下：
	序号
	物品名称
	规格型号
	单价（元）
	单位数量
	金额（元）
	备注

	1
	农残检测卡
	1、 产品符合国标GB/T 5009.199-2003 的要求；
2、 检测方法：采用酶抑制法检测；
3、 检测要求：有机磷和氨基甲酸酯大类,试剂检出限必须满足甲胺磷（0.8mg/kg）、对硫磷（0.8mg/kg）、水胺硫磷（0.8mg/kg）、氧乐果（0.6mg/kg）、乙酰甲胺磷（0.8mg/kg）、敌敌畏（0.2mg/kg）、乐果（0.8mg/kg）、久效磷（0.6mg/kg）,需提供相关证明资料；
4、 ▲卡片展开大小：宽 22+1 mm，长 58+1 mm，使用时非对称折叠，折叠处开口，便于折叠，折叠后红片和白片需完全重合在一起；
5、 结果判断：与空白对照卡比较，白色药片不变色或略有浅蓝色均为阳性结果，不变色为强阳性结果，白色药片变为天蓝色或与空白对照卡相同，为阴性结果；
6、 ▲包装：铝箔袋包装，单个包装袋上需有该产品存储条件及期限标识；每个独立包装上必须符合农质管函〔2021〕244号通知要求；
7、 ▲能适用于安鑫宝 WT-800B食品安全综合检测仪对其显色程度的判读，并得出合理数据结果。

	2.5
	20700片
	51750
	全市23个镇900片/镇，共20700片。

	2
	噻虫嗪-噻虫胺-啶虫脒-灭蝇胺四联检测卡
	1、农残噻虫嗪-噻虫胺-啶虫脒-灭蝇胺四联检测卡胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中噻虫嗪-噻虫胺-啶虫脒-灭蝇胺四项农药残留，前处理液为统一处理液，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、噻虫嗪-噻虫胺-啶虫脒-灭蝇胺四联检测卡检测限为：0.01mg/kg、0.01mg/kg、0.1mg/kg、0.1mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	24
	240份
	5760
	

	3
	毒死蜱-甲维盐-氧乐果-阿维菌素-氯氟氰菊酯-氯虫苯甲酰胺六联检测卡
	1、农残毒死蜱-甲维盐-氧乐果-阿维菌素-氯氟氰菊酯-氯虫苯甲酰胺六联胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中毒死蜱-甲维盐-氧乐果-阿维菌素-氯氟氰菊酯-氯虫苯甲酰胺六项农药残留，前处理液为统一处理液，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、毒死蜱-甲维盐-氧乐果-阿维菌素-氯氟氰菊酯-氯虫苯甲酰胺六联检测卡：0.02mg/kg、0.03mg/kg、0.5mg/kg、0.05mg/kg、0.2mg/kg、0.05mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	35
	240份
	8400
	

	4
	氟虫腈-三唑磷-倍硫磷-灭多威-甲基异柳磷-水胺硫磷六联检测卡
	1、农残氟虫腈-三唑磷-倍硫磷-灭多威-甲基异柳磷-水胺硫磷六联胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中氟虫腈-三唑磷-倍硫磷-灭多威-甲基异柳磷-水胺硫磷六项农药残留，前处理液为统一处理液，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、毒死蜱-甲维盐-氧乐果-阿维菌素-氯氟氰菊酯-氯虫苯甲酰胺六联检测卡：0.02mg/kg、0.03mg/kg、0.05mg/kg、0.2mg/kg、0.01mg/kg、0.05mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	35
	240份
	8400
	

	5
	杀螟硫磷胶体金检测卡
	1、农残杀螟硫磷胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中杀螟硫磷农药残留，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：0.2mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	7
	240份
	1680
	

	6
	克百威-吡唑醚菌酯-苯醚甲环唑三联卡检测卡
	1、农残克百威-吡唑醚菌酯-苯醚甲环唑三联胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中噻虫嗪-噻虫胺-啶虫脒-灭蝇胺四项农药残留，前处理液为统一处理液，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、克百威-吡唑醚菌酯-苯醚甲环唑三联卡检测卡检测限为：0.02mg/kg、0.2mg/kg、0.02mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	20
	150份
	3000
	

	7
	氧乐果-氯氟氰菊-除虫脲三联卡
	1、农残氧乐果-氯氟氰菊-除虫脲三联卡胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中氧乐果-氯氟氰菊-除虫脲三联农药残留，前处理液为统一处理液，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、氧乐果-氯氟氰菊-除虫脲三联卡检测限为：0.5mg/kg、0.2mg/kg、0.5mg/kg
4、产品有效期：12个月。
	20
	150份
	3000
	

	8
	溴氰菊酯胶体金检测卡
	1、农残溴氰菊酯胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中溴氰菊酯农药残留，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：0.2mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	8
	150份
	1200
	

	9
	氯氰菊酯胶体金检测卡
	1、农残氯氰菊酯胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中氯氰菊酯农药残留，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：0.5mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	8
	150份
	1200
	

	10
	氟虫腈-吡虫啉-噻虫嗪-苯醚甲环唑-氧乐果-联苯菊酯六联检测卡
	1、农残氟虫腈-吡虫啉-噻虫嗪-苯醚甲环唑-氧乐果-联苯菊酯六联检测卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中氟虫腈-吡虫啉-噻虫嗪-苯醚甲环唑-氧乐果-联苯菊酯六项农药残留，前处理液为统一处理液，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、氟虫腈-吡虫啉-噻虫嗪-苯醚甲环唑-氧乐果-联苯菊酯六联检测卡：0.02mg/kg、0.1mg/kg、0.01mg/kg、0.02mg/kg、0.5mg/kg、5mg/kg、
4、产品有效期：12个月。
	36
	100份
	3600
	

	11
	百菌清胶体金检测卡
	1、农残百菌清胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中百菌清农药残留，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：0.2mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	8.1
	100份
	810
	

	12
	戊唑醇胶体金检测卡
	1、农残戊唑醇胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中百菌清农药残留，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：0.05mg/kg；
4、产品有效期：12个月。
	8
	100份
	800
	

	13
	盐酸克伦特罗-莱克多巴胺-沙丁胺醇三联检测卡
	1、瘦肉精三联检测卡；
2、克伦-莱克-沙丁三联检测卡的灵敏度为：3ppb、3ppb、5ppb；
3、无需前处理，直接滴样检测；
4、产品有效期：12个月。
	8
	100份
	800
	

	14
	氧氟沙星-恩诺沙星和环丙沙星之和-磺胺类总量三联检测卡
	1、兽残孔氧氟沙星-恩诺沙星和环丙沙星之和-磺胺类总量三联检测卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测组织样品中氧氟沙星-恩诺沙星和环丙沙星之和-磺胺类总量三项兽药残留，一个样品一次前处理同时检测兽药残留两项，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：2ppb、100ppb、100ppb；
4、产品有效期：12个月。
	30
	100份
	3000
	

	15
	孔雀石绿-呋喃唑酮代谢物二联检测卡
	1、兽残孔雀石绿-呋喃唑酮代谢物二联检测卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测组织样品中孔雀石绿-呋喃唑酮兽药残留，一个样品一次前处理同时检测兽药残留两项，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：2ppb、0.5ppb；
4、产品有效期：12个月
	16
	100份
	1600
	

	16
	地西泮检测卡
	1、农残地西泮胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中地西农药残留，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：0.5ppb；
4、产品有效期：12个月。
	8
	100份
	800
	

	17
	氟苯尼考检测卡
	1、农残氟苯尼考胶体金卡；
2、检测方法：采用胶体金免疫层板技术检测果蔬样品中百菌清农药残留，具有操作简单，检测时间短等特点；
3、检测限：100ppb；
4、产品有效期：12个月。
	10
	100份
	1000
	

	合计
	96800元


注：供应商需就提供货物使用方法对我市23个镇（街）农检人员开展相关培训,培训内容包括但不限于农药兽药残留限量规定、食品安全综合检测仪及速测卡的实操以及将速测结果上传广东省农产品质量安全智慧平台操作培训等内容，培训覆盖全市23个镇（街）农检人员，每镇不少于2人不少于8场培训，总培训人次不少于92人次。

