采购货物清单
货物采购清单如下：
	序号
	物品名称
	规格型号
	单价（元）
	单位数量
	金额（元）
	备注

	1
	食品安全综合检测仪
	功能参数：1.  能广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品农药残留的快速检测；此外还可用于水产品、畜禽产品等兽（渔）药速测。
2.内置操作系统，系统需运转快速，稳定性强，具备远程自动升级功能，无需配置电脑即可独立完成检测及数据传输工作。
3.显示方式：具有大尺寸彩色触摸屏，人性化中文操作界面，读数直观、简单，具备拼音、手写输入操作功能，可以根据操作人员需要随时下载输入方法。
4.查询功能：可按日期、样品名称、受检单位、产品类别、任务来源、检测类别、检测结论、抽样区域、检测人员、抽样人员、抽检机构、上传标志等条件进行查询。
5.仪器具有电源接口，网络接口，USB接口，数据线接口，音频接口，数据采集丰富，扩展性强。
6.不限数量存储检测数据，可通过WIFI连入 Internet/局域网，无线传输模式将检测结果进行格式转换、实时打印，可将检测数据一键上传至省农产品质量安全智慧监管平台，利用平台进行数据监测与数据统计。
7.检测通道：具有不少于10个检测通道，各通道独立工作，不用的可关闭，每个通道可选择不同种类蔬菜名称。
8.可建立检测任务，任务信息包含：样品编号、样品名称、产品类别、受检单位、任务来源、检验类别、抽样区域、抽检机构、抽样人员等信息。
9.检测过程只需选择样品编号进入检测即可，检测结果三种处理模式：上传、平行、复检。
10.不合格样品可自动进入复检模式，选择原来样品编号，不需要重新输入相关样品信息，减少样品信息输入工作量，减少误差，明确每个样品检测结果处理过程。
11.智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。
12.检测数据统计方式：表格方式、柱形图显示、饼形图显示等方式。
13.电源管理功能：仪器可12 V电源供电，可直接220 V适配器供电，仪器支持自动待机。
14.技术参数；
农残卡片功能模块：
标准温度：39 ℃
标准预热时间：10 min
标准反应时间：3 min
结果显示：以抑制率的形式直接显示结果
使用环境温湿度：＜40 ℃，90 ％RH
检测精度：≤0.5 %
通道间误差：≤0.5 %
通道重复性：≤0.5 %
温度控制：不确定度U=0.3℃，微电脑控时控温，无需专人监管，全自动检测，具有自动升温及恒温功能，检测全程屏幕显示升温过程，确保国标要求37±2 ℃，保证检测结果准确性。
金标卡功能模块：
1.通道数：两个，一个单联金标卡通道，一个三联金标卡通道；
2.测量速度：≤5 s
3.检测精度：CV值＜1 %，批间差＜3 %,灵敏度＞0.001。
4.检测结果：支持金标项目定性检测，结果可显示样品阴阳性。
5.光学系统：激光寻位自动扫描测量系统或图像自动识别系统。可支持线宽及线间距设定，可支持实时显示检测曲线；自动精准识别CT线位置，纠错范围可达±3 mm。
	34990
	1台
	34990
	

	2
	毒死蜱-甲维盐-氧乐果-阿维菌素-氯氟氰菊酯-氯虫苯甲酰胺农残胶体金六联检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：豇豆；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	37.5
	690份
	25875
	豇豆农残专项

	3
	氟虫腈-三唑磷-倍硫磷-灭多威-甲基异柳磷-水胺硫磷农残胶体金六联卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：豇豆；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	37.5
	690份
	25875
	豇豆农残专项

	4
	灭蝇胺-噻虫嗪-啶虫脒-克百威农残四联胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：豇豆；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	25.5
	690份
	17595
	豇豆农残专项

	5
	克百威-苯醚甲环唑-吡唑醚菌酯-除虫脲农残四联胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：荔枝；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	25.5
	690份
	17595
	荔枝农残专项

	6
	氯氟氰菊酯-氯氰菊酯-溴氰菊酯-氧乐果农残四联胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：荔枝；
3、检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息。
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	25.5
	690份
	17595
	荔枝农残专项

	7
	氟虫腈-吡虫啉-噻虫嗪-苯醚甲环唑-氧乐果-联苯菊酯农残六联胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：香焦；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息。
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	37.5
	230份
	8625
	香蕉农残专项

	8
	克百威-吡唑醚菌酯-氧乐果三联胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：芒果；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	19.5
	230份
	4485
	芒果农残专项

	9
	戊唑醇胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：芒果；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	8
	230份
	1840
	芒果单联卡

	10
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐-噻虫胺-啶虫脒三联胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：菜薹；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	19
	460份
	8740
	菜薹农残专项

	11
	克百威-多菌灵-噻虫嗪-氯虫苯甲酰胺四联胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：符合国标GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准；
2.检测基质：番薯；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	25.5
	230份
	5865
	番薯农残专项

	12
	氧氟沙星-恩诺沙星和环丙沙星之和-磺胺类总量胶体金检测卡
	1检测灵敏度：2ppb、100ppb、2-8ppb
2.检测基质：大口黒鲈等水产品；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	25.5
	230份
	5865
	重点水产

	13
	孔雀石绿胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：0.1ppb
2.检测基质：大口黒鲈等水产品；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	9.5
	230份
	2185
	重点水产

	14
	呋喃唑酮胶体金检测卡
	1.检测灵敏度：0.5ppb
2.检测基质：大口黒鲈等水产品；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	9.5
	230份
	2185
	重点水产

	15
	氟苯尼考和氟苯尼考胺之和胶体金检测卡
	1.、检测灵敏度：1000ppb
2.检测基质：大口黒鲈等水产品；
3.检测卡上印有二维码信息，二维码包括产品的品名、批号、生产厂家等信息；
4.生产日期：提供产品距验收日不超过三个月；
5.有效期：一年。
	9.5
	230份
	2185
	重点水产

	合计金额（元）
	181500
	


[bookmark: _GoBack]注：供应商需就提供货物使用方法对我市23个镇（街）农检人员开展相关培训,培训内容包括但不限于农药兽药残留限量规定、食品安全综合检测仪及速测卡的实操以及将速测结果上传广东省农产品质量安全智慧平台操作培训等内容，培训不少于2场，总培训人次不少于46人次。

