	化州市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第一季度）
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	1
	化州市第二中学采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	2
	化州市第六中学采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	3
	化州市第三中学饭堂采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—
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	4
	化州市第七小学采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	5
	化州市文仙居委会东尼造型采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	6
	化州市劳村村委会酒业采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—
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	7
	化州市北岸居委会采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	8
	化州市第四中学教师宿舍采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	9
	化州市第一中学旁聚御阁饭店采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—
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	10
	莲花村委会采水点
	化州市莞塘自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.14
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	11
	博利村民廖金玉家采水点
	化州市石湾一体化水厂
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.14
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	12
	谢村村委会好心安药店采水点
	茂名南盛一体化水厂
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.27
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—
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	13
	良山村委会播扬加油站采水点
	化州市播扬自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.15
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	14
	化州市平定新城采水点
	化州市平定自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.27
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	15
	文楼社区水厂营业厅采水点
	化州市文楼自来水厂
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.26
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—
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	16
	化州市宝圩镇政府饭堂水龙头
	化州市宝圩自来水厂
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.15
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	17
	增村委会安埇村村民莫日荣家采水点
	化州市宝树自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.15
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	18
	合江镇政府饭堂采水点
	化州市合江镇一体化水厂
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.15
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—
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	19
	良光居委会引青管理处采水点
	化州市大华水资源开发有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.08
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	20
	笪桥镇笪桥居委会家鲜超市采水点
	化州市大华水资源开发有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.08
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	21
	白鸠地村委会专搭铁皮店采水点
	化州市长湾河自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.14
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—
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	监测点地址
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	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
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	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	22
	同庆镇政府饭堂采水点
	化州市丰告自来水厂
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.13
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	23
	化州市江湖中学饭堂厨房采水点
	化州市引陵自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.15
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	24
	长岐镇旺岭村委会爱车坊采水点
	化州市长岐镇长甘自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.13
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议

	25
	杨梅镇坡咀村委会采水点
	化州市绿源自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.08
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	26
	林尘中学饭堂采水点
	化州市林尘镇自来水厂
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.07
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	27
	官桥镇政府饭堂采水点
	化州市嘉源供水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.07
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不合格指标的检测值
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	28
	化州市丽岗镇朱砂村委会大众饭店采水点
	化州市自来水公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.21
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、游离氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—

	29
	化州市新安镇平田村委会办公室采水点
	化州市石罗自来水有限公司
	化州市疾控中心
	化州市卫生检验中心
	2026.01.06
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、铜、氰化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO₃计）、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯等指标
	经检测，均符合《生活饮用水卫生标准》标准
	—
	—


注：水样采集、保存、运输及检验方法按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

